Znak: OI.271.13.2022	                                                 Dukla, dnia 29  września 2022 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 ust. 1 Pzp:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED wraz z budową nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Dukla

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia  11 września                                   2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1:

Wnosimy o rozszerzenie specyfikacji technicznej dla opraw ulicznych o wymóg certyfikatu ENEC+ potwierdzającego wiarygodność określonych przez producenta parametrów funkcjonalnych, deklarowanych w momencie wprowadzania wyrobu do obrotu. Aktualnie certyfikacja w programie ENEC+ dotyczy opraw oświetleniowych, bazujących                                 w szczególności na technologiach LED. Parametry funkcjonalne wyrobu to trwałość skuteczność świetlna, rozsył światłości, prąd i napięcie zasilania, strumień świetlny, maksymalna temperatura pracy, temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw, moc, zakres temperatur otoczenia. Potwierdzenie wyżej wymienionych parametrów przez jednostkę badawczą posiadającą akredytację pozwoli wykluczyć produkty o bardzo nyskiej jakości co uchroni Zamawiającego przez zakupem produktów niespełniających oczekiwań w dłuższym okresie użytkownika.

Odp.:   Zamawiający nie rozszerza specyfikacji technicznej.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający celem weryfikacji spełnienia wymagań zawartej                w przetargu wymaga dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci:                                 a) Certyfikatu ENEC oferowanych opraw, b) Certyfikatu ENEC+ oferowanych opraw,                        c)  Deklaracji RoHS, d) Raportu z badania LM80, e) kart katalogowych opraw, f) deklaracji zgodności oferowanych opraw.

Pragniemy zauważyć, że tylko wymóg przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych daje gwarancję Zamawiającemu na otrzymanie produktów zgodnych ze specyfikacją/SWZ.                  W przeciwnym razie istnieje ogromne ryzyko dostarczenia produktu niezgodnego ze specyfikacją, a zbadanie i weryfikacja produktów na etapie realizacji pod kątem spełnienia specyfikacji jest utrudniona. Generalny Wykonawca zakładając budżet na oprawy bazuje na danych od producenta opraw. Jeżeli okaże się, że produkt nie spełnia specyfikacji , to istnieje duże prawdopodobieństwo rezygnacji z realizacji zadania z powodu braku budżetu na odpowiedni produkt.

Odp.:      Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do uzupełnienia środków dowodowych spełniających wymagania wskazane w specyfikacji.

Pytanie 3:

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 3 z dnia 26.09.2022 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający uzna oprawy umożliwiające bez narzędziowy demontaż układu zasilającego (zasilacza) jako rozwiązanie równoważne?

Odp.:    Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji.

Andrzej Bytnar

Burmistrz Dukli

Umieszczono na stronie  http://bip.dukla.pl  w dniu 29 września 2022 r.