Określenie przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest Budowa kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy oraz budową drogi gminnej w Dukli.

W ramach przedmiotowego zadnia zamierza się wykonać:

- Budowę kaplicy cmentarnej z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, c.o. 
i elektryczną oraz zewnętrznymi: wody i kanalizacji, na dz. nr 6/301 (numer działki przed podziałem - 6/56) w Dukli, wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych, murami oporowymi, zbiornikiem na wodę deszczową oraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy.

W zakresie przedmiotu inwestycji znajduje się:

− budowa budynku kaplicy cmentarnej,

− budowa kolumbariów – ścian z wnękami przeznaczonymi na urny z prochami zmarłych,

− budowa murów oporowych,

−wewnętrzne instalacje w budynku: wod.-kan., centralne ogrzewanie, elektryczna,
   słaboprądowa, odgromowa, panele fotowoltaiczne,

− zewnętrzne instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczna,

− urządzenia techniczne: pompa ciepła, zbiornik na wodę deszczową

− zagospodarowanie terenu, dojście i dojazd.

Ponadto należy uzgodnić realizację projektu technicznego (wod-kan, elektryka) 
z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, Delegatura 
w Krośnie, z uwagi iż obecnie teren przez który przebiega przyłącz od marca 2024 objęty jest ochroną konserwatorską jako „Historyczny Układ Urbanistyczny Dukli”.

- „Budowę drogi gminnej na działkach nr ewid. 6/75, 12/11, 6/300, 6/302, 6/303, 6/304, 
6/305, 6/306, 6/307 w Dukli”.

Wybudować należy drogę publiczną klasy D długości 0.40km, szerokości jezdni 
6.00 ÷ 7.00m. o nawierzchni z betonu asfaltowego

Planowane obiekty:

- ulica o nawierzchni z betonu asfaltowego

- skrzyżowania, zjazdy i przejazdy z ulicy,

- kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem na wodę opadową,

- przebudowa rurociągu kablowego wraz z kablem światłowodowym.

Konstrukcja nawierzchni istniejącego skrzyżowania z drogą krajową zostanie odnowiona.

Zakres B) wykonać należy, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 r. do 30 listopada 2025