Znak: OI.271.12.2024 Dukla, dnia 12 sierpnia 2024 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1  
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

**Budowa kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy oraz budową drogi gminnej w Dukli**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  
– Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

**Pytanie 1.** W PT pkt. 5 widnieje zapis "Należy zastosować wpusty deszczowe podgrzewane dn 100 . Wewnętrzna instalację kanalizacji deszczowej z rur HP-PE zaizolować przeciwroszeniowo otuliną z wełny mineralnej o gr. 13 mm" .W związku z tym ponawiam zapytanie o uzupełnienie przedmiaru o wpusty dachowe podgrzewane - 2 szt. oraz izolację kanalizacji deszczowej wewnętrznej.

Ujęto i sprostowano w przedmiarze zamiennym.

**Pytanie 2.** Ponawiam zapytanie o braku z przedmiarze rury PVC dn 160 w wykopie na kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem wykopu, podsypki, zasypki, zasypanie, zagęszczenie wykopu, która widnieje na rys nr WK02. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Dla jasności w przedmiarze robót widnieje tylko poz. nr 14 dotycząca kanalizacji deszczowej z rur HDPE dn 160.

Ujęto i sprostowano w przedmiarze zamiennym.

**Pytanie 3.**  Proszę o potwierdzenie, że podejścia pod przybory sanitarne tj. miski ustępowe, umywalki należy wykonać zgodnie z odp. nr 5 tj z rur HDPE a nie jak widnieje na rys. nr WK 02 oraz opisem pkt. 4 że podejścia należy wykonać z rur PVC i PP.

Ujęto i sprostowano w przedmiarze zamiennym.

**Pytanie 4.** Jeśli zgodnie z odp. nr 5 rury HDPE z poz. 15 i 16 dotyczą przyborów kanalizacji sanitarnej. To proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o rury HDPE kanalizacji deszczowej od wpustów dachowych do poziomu rur HDPE dn 160 w wykopie.

Ujęto i sprostowano w przedmiarze zamiennym.

**Pytanie 5.** Jeśli poz. nr 21 zgodnie z odp. 6 dotyczy kanalizacji deszczowej. To proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o rewizję 2 szt. na kanalizacji sanitarnej oznaczone na rys. Pk1 i Pk2.

Ujęto i sprostowano w przedmiarze zamiennym.

*Krystyna Andruch*

*Burmistrz Dukli*

Umieszczono na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ , http://bip.dukla.pl w dniu 12 sierpnia 2024 r.