Określenie przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części magazynowej budynku przy boisku wielofunkcyjnym wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej przy ul. Armii Krajowej 1A w Dukli, zlokalizowanego na działkach nr 205/2, 205/3, 205/6, 206/25, 206/43, 206/51 w Dukli na zaplecze socjalne.”

W ramach przedmiotowej inwestycji zamierza się wykonać przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części magazynowej budynku przy boisku wielofunkcyjnym wraz 
z zadaszeniem o stałej konstrukcji na zaplecze socjalne hali, tj.:

- 4 pomieszczenia przeznaczone na szatnie,

- 2 pomieszczenia przeznaczone na sanitariaty z prysznicami, umywalkami i toaletami,

- 1 pomieszczenie sanitarne z toaletą, prysznicem, umywalką przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- 1 pomieszczenia dla trenerów,

- 1 pomieszczenie porządkowe

- komunikacja.

Cały zasadniczy układ konstrukcyjny istniejącego budynku po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania, pozostaje bez zmian w stosunku do układu obecnego.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie ścianek działowych ok. 207m2

- wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach, stropach i podciągach ok. 490m2

- malowanie ścian i sufitów, ok. 275m2

- ułożenie wykładziny winylowej typu Tarkett na ścianach, ok 207m2

- uszczelnienie pomieszczeń mokrych ok 103m2

- wykonanie posadzek z płytek, ok.130m2

- ułożenie wykładziny winylowej typu Tarkett na posadzkach, ok 145 m2

- montaż drzwi wewnętrznych

- montaż opraw oświetleniowych

- rozbudowę istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku,

- instalację siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,

- instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

- instalację ochrony przeciwprzepięciowej,

- system ochrony przeciwporażeniowej,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

- wykonanie instalacji grzewczej

- wykonanie instalacji sanitarnej

- wykonanie instalacji wodociągowej

- wykonanie instalacji hydrantowej ppoż.

- biały montaż.