Znak : G.271.4.2015 Dukla 20.04.2015 r.

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

1. **Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na dz. nr 939, 940, 945/1, 952/2 w Nadolu,**
2. **Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 931/1, 1177/1, 1177/2 w miejscowości Nadole,**
3. **Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci wodociągowej na dz. nr 206/47, 206/48, 206/49, 777, 795 w miejscowości Dukla oraz na dz. nr 1166/7, 1166/8, 1166/9, 1166/10, 1166/11 w miejscowości Nadole.**

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Proszę podać dokładne parametry jakim ma odpowiadać przepompownia. Z dokumentacji wynika, że ma mieć powiadamianie alarmowe kompatybilne z już istniejącym proszę podać  szczegóły –wg zapisów 36 strony dokumentacji projektowej i zapisów 3 strony SIWZ.