Załącznik Nr 2 do regulaminu

__________________________________________________________________________________________

Gmina Dukla

38-450 Dukla

ul. Trakt Węgierski 11

Znak sprawy: G.7011.2.12.2015                                       Dukla, 15.09.2015r.

………………………………………..

………………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania

ofertowego na  zadanie:

Przebudowy i nadbudowy budynku użyteczności publicznej w Łękach Dukielskich

(budynek byłej szkoły w Myszkowskim)

(nazwa  zadania)

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej w Łękach Dukielskich (byłej szkoły w Myszkowskim) polega na przebudowie stropodachu na dach dwuspadowy, z więźbą dachową o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej. Elementy konstrukcji więźby dachowej z drewna nasyconego klasy K-27. Połać dachu pokryta blachą trapezową powlekaną, obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanej , rynny i rury spustowe z blachy powlekanej o przekroju  Ø15 i 12 cm.  Ścianki kolankowe i szczytowe z cegły pełnej ceramicznej oraz pustaków z betonu komórkowego na zaprawie  cem-wap marki M7, kominy  murowane z  cegły pełnej ceramicznej klasy 150 na zaprawie  cem-wap marki M7,izolacja przeciwwilgociowa z folii, izolacja termiczna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej twardej (prasowanej) gr 15 cm.

(załącznik, dokumentacja projektowa zadania +  przedmiar robót)

CPV: - 4500000-7 roboty budowlane;45261100-5 montaż więźby dachowej:45261210-9 pokrycie

połaci dachowej:45262500-6 roboty murarskie i murowe

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

III Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a)złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem (013) 433 10 11 ) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 205 do dnia 30 wrzesień 2015r  do godz.  1500

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na . Przebudowy i nadbudowy  budynku użyteczności publicznej w Łękach Dukielskich (budynek byłej szkoły w Myszkowskim)

Znak sprawy: G.7011.2.12.2015

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

……………………………………………………………………………………………………….

......................................................

(podpis Naczelnika Wydziału)