Uchwała XXXII/209/05

Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 14 kwietnia 2005 roku

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracja na terenie Gminy Dukla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 1591 z póz. zmianami/,

art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne

/ Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm./ w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji / Dz. U. Nr 283, poz. 2841/

- Rada Miejska w Dukli uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji na terenie Gminy Dukla stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy

§ 3

# Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do

Uchwały Nr  XXXII/209/05

Rady Miejskiej w Dukla

z dnia 14 kwietnia 2005 roku

Aglomeracja DUKLA

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji (związana z lokalizacją oczyszczalni ścieków) –  Dukla.

2,  Nazwa miejscowości lub sołectw (z wyszczególnieniem całość czy część)
wchodzących w skład aglomeracji – całe miejscowości Dukla, Cergowa, Jasionka, Nadole, Teodorówka,  Lipowica, Nowa Wieś

3. Długość sieci kanalizacyjnej; łącznie	- 46,8 km

a). istniejącej	- 29,8 km

b). planowanej do wykonania	- 17,0 km

4. Rodzaj istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej
a). grawitacyjna      tak - nie

b). ciśnieniowa        tak - ni e

c), inna – grawitacyjno- tłoczna /istniejąca i planowana/

5.Liczba mieszkańców obsługiwanych przez kanalizacją i oczyszczalnię ścieków na
terenie aglomeracji – 6768 osób

- Maksymalna dobowa liczba turystów (łóżek noclegowych) obsługiwanych przez

kanalizację na terenie aglomeracji  686 osób w tym 232 - łóżek noclegowych, 454 – turyści

jednodniowi / wycieczki, pielgrzymki, turyści indywidualni/

7. Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy 2525 m3/d

8. Skład ścieków komunalnych powstających na terenie gminy (stężenia w mg/l we

wskaźnikach: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne oraz ew. azot ogólny, fosfor ogólny).

Skład ścieków komunalnych ( surowe) :

BZT5 -  207,8

pH  -    7,0

Ch2T -  575

Azot op.- 125

Fosfor op. – 12,57

Zawiesina – 125

Chlorki – 87

Siarczany – 65,2

Fenole – pno 0,005

Cynk – 0,169

Kadm – 0,003

Chrom og – 0,014

Nikiel – 0,01

Miedź – 0,025

Ołów – 0,005

9. Ilość i skład ścieków przemysłowych oraz dane o zakładach przemysłowych, których

podłączenie do kanalizacji jest planowane na obszarze aglomeracji, wg schematu:

a). nazwa zakładu i rodzaj produkcji  - brak danych

b). rodzaj, dobowa ilość oraz skład ścieków – brak danych

c). włączony do kanalizacji/ planowany do włączenia do kanalizacji. – brak danych

10. Liczba R.LM dla aglomeracji i jej uzasadnienie wg schematu -7404

Liczba mieszkańców 6768 osób

Liczba turystów (łóżek noclegowych) 636 osób

Liczba RLM z przemysłu 0,0 RLM

11. Wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez                      system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do

realizacji długości sieci kanalizacyjnej bez przyłączy (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni). Występowanie na obszarze aglomeracji terenów o znacznym spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, stref ochronnych ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę, objętych formą ochrony przyrody z podaniem jaka część (%) aglomeracji objęta jest takimi terenami.

Wskaźnik aglomeracji 7404/17 = 435,53

12. Porównanie danych zawartych w projekcie aglomeracji z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i danymi przedstawionymi w załącznikach do protokółów ze spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska sporządzonymi we wrześniu 2004r, oraz uzasadnienie ewentualnych rozbieżności.

| Legenda | Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych | Projekt Aglomeracji |
| --- | --- | --- |
| L.p. | 326 |  |
| n. gminy | Dukla | Dukla |
| r. gminy | Mw | Mw |
| powiat. | Krośnieński | Krośnieński |
| Woj. | PK | PK |
| DR | W | W |
| RW | GW | GW |
| aglomeracja | Dukla | Dukla |
| oczyszczalnia | Dukla | Dukla |
| RLM | 4176 | 7404 |
| POŚ | 500 | 500 |
| ROWR | NonB | NonB |
| DRO | B | B |
| PI | RM | RM |
| TR | 2015 | 2008 |
| DPOK | 635 | 635 |
| KWOK | 3434 | 3434 |
| BS | 1 | 17 |
| KWS | 834 | 17178 |
| KWS05 | - | n.d. |
| KWS10 | - | 17178 |
| KW | 834 | 834 |
| Z_i | - | n.d. |

Aglomeracja TYLAWA

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji (związana z lokalizacją oczyszczalni ścieków) Tylawa.

2, Nazwa miejscowości lub sołectw (z wyszczególnieniem całość czy część) wchodzących w skład aglomeracji – całe miejscowości Tylawa, Barwinek, Mszana, Zyndranowa,

3. Długość sieci kanalizacyjnej; łącznie – 9,5 km

a). istniejącej – 0,0 km                                                                                                              b). planowanej do wykonania – 9,5 km

4. Rodzaj istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej
a). grawitacyjna tak – nie                                                      b). ciśnieniowa tak - ni e                                                    c), inna – planowana – mechaniczno-biologiczna

5. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez kanalizacją i oczyszczalnię ścieków na
terenie aglomeracji  - 1099 osób

- Maksymalna dobowa liczba turystów (łóżek noclegowych) obsługiwanych przez
kanalizację na terenie aglomeracji 1901 osób w tym 500 łóżek noclegowych 1401 turyści jednodniowi / wycieczki turyści indywidualni/

- Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy
2525 m3/d

- Skład ścieków komunalnych powstających na terenie gminy (stężenia w mg/l we
wskaźnikach: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne oraz ew. azot ogólny, fosfor ogólny).

Skład ścieków komunalnych ( surowe) :

BZT5 -  207,8

pH  -    7,0

Ch2T -  575

Azot op.- 125

Fosfor op. – 12,57

Zawiesina – 125

Chlorki – 87

Siarczany – 65,2

Fenole – pno 0,005

Cynk – 0,169

Kadm – 0,003

Chrom og – 0,014

Nikiel – 0,01

Miedź – 0,025

Ołów – 0,005

- Ilość i skład ścieków przemysłowych oraz dane o zakładach przemysłowych, których
podłączenie do kanalizacji jest planowane na obszarze aglomeracji, wg schematu: 0,0

a). nazwa zakładu i rodzaj produkcji - brak danych

b). rodzaj, dobowa ilość oraz skład ścieków – brak danych

c). włączony do kanalizacji/ planowany do włączenia do kanalizacji – brak danych.

- Liczba R.LM dla aglomeracji i jej uzasadnienie wg schematu  - 3000                                               Liczba mieszkańców 1099 osób                                                                                           Liczba turystów (łóżek noclegowych) 1901 osób

Liczba RLM z przemysłu RLM – 0,0

- Wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez
system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej bez przyłączy (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni). Występowanie na obszarze aglomeracji terenów o znacznym spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, stref ochronnych ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę, objętych formą ochrony przyrody z podaniem jaka część (%) aglomeracji objęta jest takimi terenami.

Wskaźnik aglomeracji – 3000/9,5 = 315,8

- Porównanie danych zawartych w projekcie aglomeracji z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania ścieków Komunalnych i danymi przedstawionymi w załącznikach do protokółów ze spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska sporządzonymi we wrześniu 2004r, oraz uzasadnienie ewentualnych rozbieżności.

| Legenda | Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych | Projekt Aglomeracji |
| --- | --- | --- |
| L.p. | - |  |
| n. gminy | - | Dukla |
| r. gminy | - | Mw |
| powiat. | - | Krośnieński |
| Woj. | - | PK |
| DR | - | W |
| RW | - | GW |
| aglomeracja | - | Tylawa |
| oczyszczalnia | - | Tylawa |
| RLM | - | 3000 |
| POŚ | - | b.d. |
| ROWR | - | nonB |
| DRO | - | B |
| PI | - | BN |
| TR | - | 2008 |
| DPOK | - | 500 |
| KWOK | - | 200 |
| BS | - | 9,5 |
| KWS | - | 50 |
| KWS05 | - | n.d. |
| KWS10 | - | 50 |
| KW | - | - |
| Z_i | - | n.d. |

Aglomeracja DALIOWA

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji (związana z lokalizacją oczyszczalni ścieków) Daliowa.

2, Nazwa miejscowości lub sołectw (z wyszczególnieniem całość czy część)
wchodzących w skład aglomeracji – całe miejscowości Daliowa, Jaśliska, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna

3. Długość sieci kanalizacyjnej; łącznie - 7 km

a). istniejącej – 0,5 km                                                                                                              b). planowanej do wykonania – 6,5 km

4. Rodzaj istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej
a). grawitacyjna tak – nie                                                    b). ciśnieniowa tak - ni e                                                    c), inna – grawitacyjno- tłoczna

5. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez kanalizacją i oczyszczalnię ścieków na
     terenie aglomeracji - 2040 osób

- Maksymalna dobowa liczba turystów (łóżek noclegowych) obsługiwanych przez
kanalizację na terenie aglomeracji  250 osób w tym 100 łóżek noclegowych, 150 turyści jednodniowi/ wycieczki, pielgrzymki/

- Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy
2525 m3/d

- Skład ścieków komunalnych powstających na terenie gminy (stężenia w mg/l we
wskaźnikach: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne oraz ew. azot ogólny, fosfor ogólny).

Skład ścieków komunalnych (surowych) :

pH – 6,88

ChZT- 720,0

BZT5 144

Azot ego. 62

Fosfor og. 24,0

Zawiesina – 154,0

Chlorki – 38,9

Siarczany – 48

Fenole – pno 0,005

Cynk 0,08

Kadm – 0,0002

Chrom og – 0,13

Ołów – 0,002

Nikiel – 0,007

Miedź – 0,013

- Ilość i skład ścieków przemysłowych oraz dane o zakładach przemysłowych, których
podłączenie do kanalizacji jest planowane na obszarze aglomeracji, wg schematu:

a). nazwa zakładu i rodzaj produkcji – brak danych                                                               b). rodzaj, dobowa ilość oraz skład ścieków – brak danych

c). włączony do kanalizacji/ planowany do włączenia do kanalizacji – brak danych.

10. Liczba R.LM dla aglomeracji i jej uzasadnienie wg schematu - 2290

Liczba mieszkańców osób – 2040                                                                                        Liczba turystów (łóżek noclegowych) 250 osób

Liczba RLM z przemysłu RLM – 0,0

- Wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez
system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej bez przyłączy (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni). Występowanie na obszarze aglomeracji terenów o znacznym spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, stref ochronnych ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę, objętych formą ochrony przyrody z podaniem jaka część (%) aglomeracji objęta jest takimi terenami.

Wskaźnik aglomeracji – 2290/6,5 = 352,3

- Porównanie danych zawartych w projekcie aglomeracji z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania ścieków Komunalnych i danymi przedstawionymi w załącznikach do protokółów ze spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska sporządzonymi we wrześniu 2004r, oraz uzasadnienie ewentualnych rozbieżności.

| Legenda | Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych | Projekt Aglomeracji |
| --- | --- | --- |
| L.p. | 57 Zał. 1 B |  |
| n. gminy | Dukla | Dukla |
| r. gminy | Mw | Mw |
| powiat. | Krośnieński | Krośnieński |
| Woj. | PK | PK |
| DR | W | W |
| RW | GW | GW |
| aglomeracja | Daliowa | Daliowa |
| oczyszczalnia | Daliowa | Daliowa |
| RLM | 2046 | 2290 |
| POŚ | b.d. | b.d. |
| ROWR | nonB | nonB |
| DRO | B | B |
| PI | BN | BN |
| TR | 2005 | 2005-2006 |
| DPOK | 300 | 300 |
| KWOK | 1800 | 1800 |
| BS | 7 | 7 |
| KWS | 2450 | 2450 |
| KWS05 | 223 | 223. |
| KWS10 | - | - |
| KW | - | - |
| Z_i | - | n.d. |

Aglomeracja RÓWNE

Część opisowa

- Nazwa aglomeracji (związana z lokalizacją oczyszczalni ścieków) - Równe.

- Nazwa miejscowości lub sołectw (z wyszczególnieniem całość czy część)
wchodzących w skład aglomeracji- całe miejscowości Równe, Wietrzno, Zboiska

3. Długość sieci kanalizacyjnej; łącznie - 25 km

a). istniejącej – 0,0 km

b). planowanej do wykonania – 25 km

- Rodzaj istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej
a). grawitacyjna tak – nie

b). ciśnieniowa tak - nie

c)  inna – planowana – mechaniczno-biologiczna

5. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez kanalizacją i oczyszczalnię ścieków na
terenie aglomeracji -  3184 osób

- Maksymalna dobowa liczba turystów (łóżek noclegowych) obsługiwanych przez
kanalizację na terenie aglomeracji 300 osób w tym 50 łóżek noclegowych oraz 250 turyści jednodniowi / wycieczki, turyści indywidualni, pielgrzymki/

7. Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy 2525 m3/d

8.Skład ścieków komunalnych powstających na terenie gminy (stężenia w mg/l we
wskaźnikach: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne oraz ew. azot ogólny, fosfor ogólny).

Skład ścieków komunalnych ( surowe) :

BZT5 -  207,8

pH  -    7,0

Ch2T -  575

Azot op.- 125

Fosfor op. – 12,57

Zawiesina – 125

Chlorki – 87

Siarczany – 65,2

Fenole – pno 0,005

Cynk – 0,169

Kadm – 0,003

Chrom og – 0,014

Nikiel – 0,01

Miedź – 0,025

Ołów – 0,005

9.Ilość i skład ścieków przemysłowych oraz dane o zakładach przemysłowych, których
podłączenie do kanalizacji jest planowane na obszarze aglomeracji, wg schematu:

a). nazwa zakładu i rodzaj produkcji – Kopalnia Ropy Naftowej Równe i Bóbrka, podmioty gospodarcze działające na tym terenie                                                                   b). rodzaj, dobowa ilość oraz skład ścieków – brak danych

c). włączony do kanalizacji/ planowany do włączenia do kanalizacji – planowane do włączenia do kanalizacji.

10. Liczba R.LM dla aglomeracji i jej uzasadnienie wg schematu - 7960

Liczba mieszkańców osób – 3184 osób                                                                                    Liczba turystów (łóżek noclegowych) 300 osób

Liczba RLM z przemysłu RLM – 4476

11. Wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez
system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do  realizacji długości sieci kanalizacyjnej bez przyłączy (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni). Występowanie na obszarze aglomeracji terenów o znacznym spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, stref ochronnych ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę, objętych formą ochrony przyrody z podaniem jaka część (%) aglomeracji objęta jest takimi terenami.

Wskaźnik aglomeracji 7960/25 = 318,4

12. Porównanie danych zawartych w projekcie aglomeracji z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania ścieków Komunalnych i danymi przedstawionymi w załącznikach do protokółów ze spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska sporządzonymi we wrześniu 2004r, oraz uzasadnienie ewentualnych rozbieżności.

| Legenda | Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych | Projekt Aglomeracji |
| --- | --- | --- |
| L.p. | 326 |  |
| n. gminy | Dukla | Dukla |
| r. gminy | Mw | Mw |
| powiat. | Krośnieński | Krośnieński |
| Woj. | PK | PK |
| DR | W | W |
| RW | GW | GW |
| aglomeracja | Równe | Równe |
| oczyszczalnia | Równe | Równe |
| RLM | 4176 | 7960 |
| POŚ | - | - |
| ROWR | - | non B |
| DRO | B | B |
| PI | BN | BN |
| TR | 2015 | 2008 |
| DPOK | 672 | 672 |
| KWOK | 3234 | 3234 |
| BS | 25 | 25 |
| KWS | 8361 | 8361 |
| KWS05 | - | n.d. |
| KWS10 | - | 3234 |
| KW | 8361 | 8361 |
| Z_i | - | n.d. |