Znak:G.271.14.2016						                      		Dukla  17.10.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół                             w Jasionce

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach i salach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą.  
Odpowiedź: 	Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć deklaracje zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).

- Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.
Odpowiedź: na podstawie art. 89 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w przedmiocie zamówienia. Zamawiający nie wskazuje podłogi równoważnej. Musi być zgodna z projektem oraz SST.

- Czy  Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm  zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009, jako równoważnej do projektowanej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowana podłoga nie jest zgodna                              z projektem i SST.

a/a