Znak:G.271.14.2016						                      		Dukla  …..10.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół                             w Jasionce

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy instalacji elektrycznych ?

Odp: Zamawiający nie posiada odrębnego projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, posiada projekt architektoniczno-budowlany branży elektrycznej, który został zamieszczony w dokumentacji przetargowej.

- Czy w ramach inwestycji należy wycenić i wykonać instalację oddymiania ? instalacja oddymiania opisana jest w punkcie III SIWZ jako zakres robót instalacji elektrycznych.                   W zamieszczpnym projekcie instalacji elekrycznych nie ma projektu systemu oddymiania. Jeśli należy wycenić system oddymiania, prosimy o zmianę przedmiaru oraz                                    o przedstawienie projektu instalacji oddymiania.

Odp: W pkt III SWIZ w zakresie instalacji elektrycznej omyłkowo zapisano instalację oddymiania. W instalacjach elektrycznych nie należy wyceniać instalacji oddymiania.

Należy w instalacji wentylacji zamontować klapę p.poż z wyzwalaczem elektromagnetycznym, która ujęta jest w projekcie i przedmiarze robót.

- Czy zgodnie z punktem nr 2 opisu technicznego instalacjie elektrycznych Zasilanie budynku – Linia kablowa wraz z złączem kablowym i zestawem pomiarowym stanowią zakres odrębnego opracowania ?

Odp: Tak – linia kablowa wraz ze złączem kablowym i zestawem pomiarowym będzie przedmiotem oddzielnego opracowania i nie jest objęta tym postępowaniem.

- W przedstawionej dokumentacji brakuje rysunku nr E-02 Schematu ideowego TW TK. Brakuje również schematu kotłowno TK. Prosimy o udostępnienie rysunków.

Odp: Zamawiający w załączeniu uzupełnia brakujący rys. nr E-02.

a/a