Znak:G.271.14.2016						                      		Dukla  25.10.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół                             w Jasionce

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- Czy do wyceny należy przyjąć wykładzinę sportową gr. 7 mm posiadającą cerftyfikaty miedzynarodowych federacji sportowych ?

Odp.: 	Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć deklaracje zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).

- Czy Zamawiający będzie wymagał wierzchniej warstwy użytkowej ( ścieralnej) minimum 2 mm, która bezpośrednio odpowiada za odporoność za zużycie i tym samym w znacznym stopniu przedłuża żywotność wykładziny i całej podłogi sportowej ?

Odp.:	podłoga musi być zgodna z projektem oraz SST.

a/a