Znak:G.271.14.2016						                      		Dukla  27.10.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół                             w Jasionce

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- W związku z tym, że dokumentacja projektowa jednoznacznie nie podaje jaki powinien być kąt nachylenia połaci dachowej proszę o rozstrzygnięcie czy powinno to być 30 % czy 30 stopni.

Odp.:

Zamawiający informuje, że zgodnie pkt. 1 aneksu do projektu konstrukcji nachylenie połaci dachu ma wynosić 30o (trzydzieści stopni).

a/a