Znak:G.271.14.2016						                      		Dukla  28.10.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół                             w Jasionce

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- Pozycja 3.4.7 przedmiaru budowlanego – okładzina z płyt wiórowych zabezpieczonych ogbioochronni gr.19 mm.

„Po konsutlacji z Komendą Główną Straży Pożarnej w Warszawie informujemy, iż nie ma możliowści zabezpieczenia płyt wiórowych ognioochronnie, lecz jedynie można je uniepalić do NRO”

Odp.:

Zamawiający informuje, że okładzinę z płyt wiórowych zabezpieczyć ogniochronnie NRO należy wykonać zgodnie z przedmiarem (poz. 3.4.7), projektem (przekrój-opis B3) oraz SST (B.10 sufity).

a/a