Znak:G.271.15.2016						                      		Dukla  ….11.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla

1)	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce

2)	Termomodernizacja w Zespole Szkół w Tylawie

3)	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrznie

4)	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej  w Iwli

5)        Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głojscach

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- W przedmiarach robót na w/w budynki nie uwzględniono oczyszczenia, odbicia „głuchego” tynku zewnętrznego, uzupełnienie brakującego tynku oraz gruntowanie przed rozpoczęciem prac dociepleniowych,

Czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót  ?

Odp.: w przedmiarach robót  na w/w budynki  nie przewidziano i nie uwzględniono             odbicia tzw. głuchego tynku, rozliczenie  robót nastąpi kosztorysem powykonawczym gdzie zostaną uwzględnione  roboty dodatkowe.

- Proszę o podanie dokładnego koloru tynku minenralnego i farby silikatowej.

Odp.: kolorystyka  tynku  mineralnego i farby sylikatowej w kolorach półpełnych.

- W przedmiarach robót brak pozycji dotyczących malowania tynku mineralnego farbą silikatową (dwukrotnie). Proszę o uzupełnienie.

Odp.: w kosztorysie w  pozycji dotyczącej wykonania wyprawy tynków mineralnych uwzględniono elewacje z gotowych tynków barwionych w kolorach półpełnych.

- Proszę o sprecyzowanie z jakiej blachy mają być wykonane parapety zewnętrzne, gdyż Specygfikacja Techniczna informuje, może być z blachy aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej.

Odp.: parapety zewnętrzne  należy wykonać z blachy stalowej powlekanej, kolorystycznie dopasowane do elewacji budynku.

- Jaki wymiar i kolor mają mieć płytki na cokole budynku.

Odp.: płytki elewacyjne z kamieni sztucznych o wym. 100x100mm na podmurówkę budynku, kolor dopasowany do elewacji budynku, poz. 21 Iwla , poz.15 Głojsce.

- Proszę o uzupełnienie rysunku z podziałem i wymiarami okien w budynkach oraz sprecyzowanie koloru, rodzaju i wyposażenia (nawieki jeśli tak to jakie).

Odp.: okna PCV  białe , 3-trzy szybowe, 6-komorowe o współczynniku przenikalności ciepła <<0,9 dla całego okna, podział okna  nieistotny.

- Proszę o uzupełnienie rysunku z podziałem i wymaiarami drzwi aluminiowych                               w budynkach oraz sprecyzowanie koloru i wyposażenia (np. samozamykacz, klamka, antaba itp.).

Odp.: drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z wkładką termiczna – PI50, w kolorze białym , antaba + samozamykacz.

- Brak w przedmiarach demontażu okien i drzwi. Proszę o uzupełnienie.

Odp.: w pozycji (24 i 25) Iwla; poz. (18 ) Wietrzno ; poz. (22 i 23) Jasionka, uwzględniono demontaż okien i drzwi,  wykucie ościeżnic drzwiowych.

a/a