Znak:G.271.15.2016 Dukla 10.11.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

**Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla**

**1) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce**

**2) Termomodernizacja w Zespole Szkół w Tylawie**

**3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrznie**

**4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwli**

**5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głojscach**

W oparciu o art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający precyzuje treść SIWZ:

dotyczy :

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwli**

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głojscach**

- grubość styropianu ( poz.12 i 18) na ścianach zewnętrznych budynku szkoły wynosi 15cm,

- grubość ziarna tynku cienkowarstwowego (wyprawy elewacyjnej ) winna wynosić 2,5 mm.

a/a