Znak:G.271.1.2017						                      		Dukla  16.01.2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół                             w Jasionce

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów technicznychdla płyt warstwowych (wypełnionych wełną mineralną gr. 10 cm) występujących w pozycjach 412 d. 7 i 43 d. 7 przedmiaru.

- Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów technicznych dla płyt wełny mineralnej o gr. 10 cm w kasetach stalowych w pozycjach 44 d. 7 i 45 d. 7 przedmiaru, ewentualnie przykładowego dystrybutora wełny mineralnej w kasetach stalowych.

- Zwracamy się z prośba o podanie parametrów technicznych dla płyt warstwowych zastosowanych na pokrycie dachowe z pozycji 54 d. 9 przemiaru.

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w obmiarze ślusarki aluminiowej pomiędzy projektem a obmiarem:

w obmiarze jest:  82,636 m2 łącznie (poz. 67-75 łącznie)

w projekcie jest: 163,5  m2 (zestawienie ślusarki aluminiowej)

W projekcie, w zestawieniu ślusarki aluminiowej zwymiarowanie rysunków różni się od zwymiarowania w tabeli. (P3 rysunek 296x280 - tabela 2710x1840), które wartości są prawidłowe?

Jaką wartość należy przyjąć?

- Pozycja 76 przemiaru - klatka wentylacyjna .

W projekcie w zestawieniu krat jest skreślona a w przedmiarze istnieje. Proszę                                o wyjaśnienie.

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w załączonym poprawionym przedmiarze robót.

a/a