Znak:G.271.1.2017						                      		Dukla  18.01.2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół                             w Jasionce

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie:

Projekt mówi, że ogrzewanie budynku będzie odbywało się z istniejącej kotłowni, natomiast przedmiary instalacje sanitarne dział 2 zawiera kotłownia gazowa wraz z instalacjami. Proszę                       o weryfikację przedmiaru lub projektu, gdyż kosztorys ma być załącznikiem nr 2 do przetargu.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem ogrzewanie odbywać się będzie z istniejącej kotłowni w sąsiednim budynku szkoły.

Przedmiary obejmują rozbudowę w/w kotłowni (dodatkowy kocioł z osprzętem i instalacjami).

a/a