Znak:G.271.2.2018 Dukla 08.02.2018 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

**Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego na żłobek w Dukli przy ul. Trakt Węgierski na dz. nr 233/1**

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie Nr 1. W opisie instalacji słaboprądowych, znajduje się informacja o nieokreśleniu sposobu przyłączenia budynku do sieci LAN.
W związku z tym prosimy o sprecyzowanie, czy przewidziany punkt dostępu znajduje się w zakresie do wykonania? Czy wykonanie sieci WiFi, polegać będzie jedynie na wykonaniu okablowania i montażu routera?

Odp.: Wykonanie sieci WiFi, polegać będzie jedynie na wykonaniu okablowania i montażu routera.

a/a