FUNDAMENTY

Roboty ziemne:

- usunięcie humusu - 935 m2

- wykopy - 594,94 m3

- zasypywanie i zagęszczanie wykopów - 205,63 m3

Fundamenty:

- chudy beton - 21,761 m3

- ławy fundamentowe żelbetowe - 67,00 m3

- stopy fundamentowe żelbetowe - 8,58 m3

- słupy żelbetowe - 12,52 m3

- ściany betonowe - 25,68 m2

- izolacje przeciwwilgociowe - 361,71 m2

- izolacie cieplne (styrodur) 10 cm - 102,68 m2

- folia kubełkowa - 102,68 m2

ZJAZD Z DROGI KRAJOWEJ

Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie nawierzchni z masy miner-bitum gr. 4 cm oraz podbudowy gr. 30 cm - 19,25 m2

- rozebranie przepustu śr. 60 cm - 6,00 mb

- rozebranie obrzeży trawnikowych - 12,0 mb

- rozebranie chodnika z płyt betonowych chodnikowych - 9,0 m2

Wykonanie zjazdu:

- usunięcie warstwy humusu – 80,0 m2

- roboty ziemne - 80,0 m3

- przepust z rury PEHD śr. 60 cm - 12,50 m

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 41,5 cm

- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm po zagęszczeniu  - 60,0 m2

- budowa zjazdu z kostki brukowej 8 cm - 66,0 m2