Dukla, dn. 21.08.2018 r.

Znak sprawy: G.042.8.8.2018

# O D P O W I E D Ź

# na pytania

# *Szanowni Państwo,*

 Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego **pn. „Gminny Żłobek
w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 38B – dostawa i montaż pierwszego wyposażenia” – Zadanie częściowe nr 2. Dostawa i montaż** **wyposażenia części żywieniowej.**

**Pytanie 1**

Pozycja nr 1: lodówka do próbek żywności dostępna na rynku ma wymiary 470 x 510 x 840. Czy Zamawiający dopuści takie wymiary?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 2**

Pozycja nr 31: Nie ma na rynku sokowirówki spełniającej wymiary 230x535x505. Czy Zamawiający dopuści wymiar 235 x 535 x 505 przy spełnieniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 3**

Pozycja nr 38: Termos ze stali nierdzewnej o pojemności 10 litrów spełniający wymagania Zamawiającego ma średnicę 300 mm, czy Zamawiający dopuści termos z tą średnicą przy spełnieniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 4**

Pozycja nr 45: Pojemnik GN 2/1 z przeźroczystego poliwęglanu o wysokości 200 mm nie jest dostępny na rynku. Czy to nie jest pomyłka czy Zamawiający nie chciał pojemnika 1/3 GN?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **zmienia opis przedmioty zamówienia w pozycji 45**. Powinno być: Pojemnik gastronomiczny GN 1/1, H-200.

**Pytanie 5**

Pozycja nr 58: Sitko nie ma na rynku sitka o wyspecyfikowanych parametrach, które spełniłoby wszystkie wytyczne specyfikacji. Czy Zamawiający dopuści sitko o długości 170 mm przy zachowaniu pozostałych parametrach?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 6**

Pozycja nr 61: Mieszadło , nie ma na rynku mieszadła o takich parametrach, czy Zamawiający dopuści mieszadło z drewna o długości 50 cm?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 7**

Pozycja nr 65: Wieszak monoblok o długości 60 cm nie jest już produkowany. Czy Zamawiający dopuści wieszak o długości 45,5 cm?

**Odpowiedź:**

Tak

W związku ze zmianą opisu pozycji 45, **pozycja 48 otrzymuje nowy opis: Pokrywka do pojemnika gastronomicznego GN 1/1**

UWAGA: Zamawiający wskazują parametry w jednostkach miary zawsze dopuszcza odchylenia +/- 10%.

W celu zapewnienia Wykonawcom czasu na prawidłowe przygotowanie ofert, Zamawiający na postawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedłuża termin ich składania:

Pkt 14.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

## Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: **„Oferta na: Gminny Żłobek w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 38B – dostawa i montaż pierwszego wyposażenia. Znak sprawy G.042.8.8.2018. Nie otwierać przed 27.08.2017r. godz. 9:45”.**

Pkt 15.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**Oferty należy składać** w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 (pokój nr 111) **do dnia 27.08.2018 r. do godz. 09:40.**

Pkt 15.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu:** **27.08.2018 r. o godz. 09:45**, w siedzibie Zamawiającego, **Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 (pokój nr 304)**.

*\*Zmiana terminu składania ofert dotyczy wszystkich zadań ujętych ww. przetargu nieograniczonym,*

*Zamawiający*

*Andrzej Bytnar*

 *Burmistrz*