Znak: OI.271.2.2020	                                                                      Dukla, dnia 4 lutego 2020 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy  przetargu nieograniczonego:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem

Zadanie realizowane w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019, umowa Nr 2019/0914/2256/SubA/DIS/SP

z dnia 17 grudnia 2019 r.

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

- Zgodnie z odpowiedzią nr 1 z dnia 03.02.2020r.prosimy o wyjaśnienie czy wycenę wyposażenia należy przedstawić w dołączonym do dokumentacji pliku Word „Wyposażenie Sali gimnastycznej opis”, czy 
w dodatkowej pozycji w przedmiarze robót budowlanych.

- w dołączonym do dokumentacji pliku Word „Wyposażenie Sali gimnastycznej opis”

- Zgodnie z rysunkiem A-05 sufit hali sportowej należy wykończyć płytą OSB. Prosimy o potwierdzenie, że tym materiałem należy wykończyć sufit hali.

- zgodnie z projektem

- Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy uwzględnić utwardzenie drogi nr 5 – rysunek Projekt Zagospodarowania Terenu.

- tak zgodnie z przedmiarem

- Prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze robót należy uwzględnić demontaż powierzchni asfaltowej znajdującej się na terenie projektowanej hali gimnastycznej.

- nie

a/a