Znak: OI.271.11.2020	                                                                    Dukla, dnia 9 lipca 2020 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy  przetargu nieograniczonego:

Remont elewacji zabytkowego budynku nr 1 na dz. nr 48/7 przy ul. 3-go Maja w Dukli

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                    Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie Nr 1

W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem w wersji edytowalnej ath a wersją w formacie pdf prosimy o informację, który zakres robót przyjąć do wyceny( w wersji pdf są trzy elewacje,                             w wersji edytowalnej ath - cztery),

Odp. Należy przyjąć do wyceny trzy elewacje budynku – frontowa zachodnia ; południowa oraz elewacja  północna.

Pytanie Nr 2

Materiałem do poszycie dachu w projekcie jest blacha tytanowo - cynkowa, natomiast w przedmiarze blacha ocynkowana - którą z nich przyjąć do wyceny,

Odp. Należy przyjąć do wyceny blachę tytanowo- cynkowa jak założono w projekcie budowlanym oraz decyzji konserwatora zabytków.

Pytanie Nr 3

Proszę o dodanie pozycji dot. "szycia" spękań muru w związku z pęknięciami elewacji oraz ujęciem tych prac w projekcie budowlanym,

Odp. Autor projektu sugeruje ale nie stwierdza, że „szycia” spękań muru są konieczne, prace te zostaną ustalone w trakcie robót konserwatorsko – remontowych, ewentualnie jako prace dodatkowe  po przeprowadzeniu badan stratygraficznych tynków i detali architektonicznych.

Pytanie Nr 4

Czy należy uzupełnić brakujące elementy ozdobnych wsporników balkonu,

Odp. Należy uzupełnić przedmiar robót  o prace renowacyjne  elementów wsporników balkonu i barierki ozdobnej, wyceniając następującymi pozycjami katalogowymi;

KNR- 025 poz. 0102-02

KNR- 025 poz. 0104-02

KNR- 025 poz. 0202-01 0201 C 02

KNR- 025 poz. 0202-02 0201 H 04

Obmiar do wszystkich pozycji wynosi – 31,20 m2.

a/a