Znak: OI.271.3.2021 Dukla, dnia 14 stycznia 2020 r.

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

**Przebudowa oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 794/2, 206/51 i 206/47 położonych w Dukli.**

W oparciu o art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1)

Czy należy wykazać, że oprawy LED zrealizują wyniki oświetlenia boiska w sposób założony w projekcie oraz dołączyć obliczenia fotometryczne z symulacja oświetlenia na oferowanych produktach LED do oferty czy zamawiający nie oczekuje wykazani symulacji a jedynie oprawy LED o mocy nie wyższej niż e projekcie ?

**TAK, należy wykazać, że oprawy LED zrealizują wyniki oświetlenia boiska w sposób założony w projekcie oraz dołączyć obliczenia fotometryczne z symulacja oświetlenia na oferowanych produktach LED do oferty.**

Pytanie 2)

Czy należy dołączyć karty katalogowe (karty techniczne) opraw Led do oferty ?

**TAK.**