Gmina Dukla 								             Dukla, 9 maja 2025 r.

ul. Trak Węgierski 11

38-450 Dukla

Znak: I.271.6.2025

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wietrznie”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1. Proszę o potwierdzenie, iż w zakres przetargu wchodzi tylko i wyłącznie dobór złóż filtracyjnych bez zakupu oraz dostawy.

Odpowiedź: Zamówienie obejmuje dobór, zakup, demontaż istniejącej armatury i montaż nowej armatury w tym złóż filtracyjnych.

Krystyna Andruch

Burmistrz Dukli

Umieszczono na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/, http://bip.dukla.pl w dniu 9 maja 2025 r.