Gmina Dukla 						  		             Dukla, 9 maja 2025 r.

ul. Trak Węgierski 11

38-450 Dukla

Znak: I.271.6.2025

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wietrznie”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 
2019 r.– Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1. Prośbą o przesunięcie terminu składania  ofert do dnia 16 V 2025.

Odpowiedz: Termin został przesunięty na dzień 16 maja 2025 z uwagi na zmiany w SWZ na podstawie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2025/BZP 00216297/01 z dnia 05.05.2025 r.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji hydraulicznej  z materiałów 
z tworzyw sztucznych ( PVC , RE, itp.).

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza wykonania instalacji hydraulicznej z tworzyw sztucznych.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w istniejącej technologii SUW

3. a) zastąpienie wypełnienia filtrów 3 /4 złożem sorpcyjnym zamiast piasków kwarcowych alternatywnie .

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia filtrów złożem sorpcyjnym.

3. b) zastąpieniem filtrów 3 /4 węzłem ultrafiltracji ciśnieniowej UF o odpowiedniej wydajności.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia filtrów węzłem ultrafiltracji ciśnieniowej UF

Pytanie 4. Czy Zamawiający dysponuje  środkami transportu wewnętrznego , umożliwiającymi transport elementów o wiązarze rzędu 1000 kg ; jeżeli tak czy zostaną udostępnione Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiający nie dysponuje środkami transportu wewnętrznego, wszelkie roboty towarzyszące - np. demontaż istniejącej instalacji wraz ze złożeniem w wyznaczonym miejscu 
i zabezpieczeniem przy SUW w Wietrznie po stronie Wykonawcy.

Krystyna Andruch

Burmistrz Dukli

Umieszczono na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/, http://bip.dukla.pl w dniu 9 maj 2025 r.