Gmina Dukla 							                       Dukla, 17.06.2025 r.

ul. Trak Węgierski 11

38-450 Dukla

Znak: I.271.8.2025

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wietrznie na działce nr 590/1 w trybie 
zaprojektuj i wybuduj”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1. Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych

Pytanie 2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza 1 optymalizator na 2 panele.

Pytanie 3.  Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika

Odpowiedź:  Odbiór końcowy wymaga złożenia poprawnego kompletu dokumentów, zamawiający zweryfikuje dokumentację zgłoszeniową instalacji do PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Pytanie 4. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:  Nie dotyczy -konstrukcja naziemna, proszę zapoznać się z zapisami PFU.

Pytanie 5. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostepnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wykonania PWP dla instalacji fotowoltaicznej, miejsce i sposób wykonania do uzgodnienia w dokumentacji technicznej.

Pytanie 6.  Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej ? Jeśli tak to jakiej, a także czy Zamawiający posiada już, bądź wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii konserwatora?

Odpowiedź: Nie dotyczy, teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Pytanie 7. Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy ?

Odpowiedź:  Dopuszczalne jest zastosowanie paneli o wyższej mocy pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej mocy instalacji – 50 kW

Pytanie 8. W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:  Nie więcej niż 50 kW i nie mniej niż 49,5 kW

Pytanie 9. Czy do PPE do którego ma zostać podłączona instalacja jest już podłączone jakiekolwiek źródło wytwórcze OZE, jeżeli tak to jakiej mocy?

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 10.  Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 11.  Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia nie ma wycinki drzew, karczowania, plantowania?

Odpowiedź:  W zakresie objętym zadaniem działka nr 590/1 w Wietrznie jest wykarczowana, co potwierdzi wymagana wizja lokalna w terenie,  w przypadku plantowania nieruchomości - na etapie wykonania projektu i dobrania sposobu montażu instalacji fotowoltaicznej przez projektant winien określić potrzebę plantowania nieruchomości

Pytanie 12.  Prosimy o załączenie przedmiaru. Załącznik 1 go nie zawiera.

Odpowiedź:  Gmina Dukla nie posiada przedmiaru. Zakres robót określa PFU, wykonawca winien wykonać przedmiar w I etapie zadania.

Krystyna Andruch

Burmistrz Dukli