Gmina Dukla 							                       Dukla, 30.06.2025 r.

ul. Trak Węgierski 11

38-450 Dukla

Znak: I.271.8.2025

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wietrznie na działce nr 590/1 w trybie 
zaprojektuj i wybuduj”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1.  W związku z tym, że Zamawiający wymaga zastosowania dwóch falowników o mocy dostosowanej do mocy instalacji (czyli np. 2x falownik o mocy 25 kW) informujemy iż dopiero falowniki o mocy 50 kW, spełniają wymóg 4 wejść MPPT, prosimy o zmianę zapisów i dopuszczenie falowników z 2 wejściami MPPT, inaczej Wykonawca nie ma możliwości przedstawienia oferty 
z falownikami jakie żąda Zamawiający.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza falowniki z 2 wejściami MPPT.

Pytanie 2.  Prosimy o uzupełnienie informacji odnośnie bramy: - dwuskrzydłowa czy jednoskrzydłowa? - przesuwna czy na rygiel? - szerokość bramy - 5 m?

Odpowiedź:  Brama dwuskrzydłowa na rygiel. Szerokość bramy zgodnie z szerokością wjazdu -mierzona przez wykonawcę podczas wizji lokalnej.

Krystyna Andruch

Burmistrz Dukli