Znak: I.271.11.2025 							Dukla, dnia 29.07.2025 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Cergowej”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1. Prośba o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie projektowanej stolarki otworowej wraz z parametrami.

Odpowiedź: Dokumentacja postępowania została uzupełniona o stolarkę drzwiową i okienną.

Pytanie 2. Prośba o załączenie dokumentacji wykonawczej konstrukcji

Odpowiedź: Dokumentacja postępowania została uzupełniona o dokumentację konstrukcji.

Pytanie 3. Jaką blachę należy przyjąć do wyceny pokrycia dachu.

Odpowiedź: Do wyceny materiału należy przyjąć blachą trapezową T35 w kolorze brązowym, grubość       blachy 0,55-0,60mm, powlekaną farbami poliestrowymi, zabezpieczającymi blachę przed korozją oraz wysokimi temperaturami.

Pytanie 4. Jakie parametry ma posiadać styropian do wykonania izolacji podposadzkowej na gruncie/w dokumentacji projektowej jest styropian 2x5cm. Natomiast w przedmiarze styropian w jednej warstwie.

Odpowiedź: Do wyceny izolacji posadki należy przyjąć styropian posadzkowy o grubości 10 cm w jednej warstwie o współczynniku EPS150 [4,50 tony] i spółczynniku przewodzenia ciepła lambda [0,040] W/mK

Pytanie 5. W dokumentacji wylewka cementowa posada grubość 5cm, w przedmiarze mamy 7cm. Jak należy wycenić? Brak zbrojenia wylewki.

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny wylewkę cementowa gr 7 cm zbrojoną siatka stalową o wymiarach 100x200 cm o wielkości oczka 10x10 cm, o grubości stali Ø 2 mm.

Pytanie 6. Proszę o podanie parametrów wełny do wykonania izolacji poddasza. Proszę o informację jak w jaki sposób wełna ma być zamontowana.

Odpowiedź: Do wyceny izolacji termicznej należy przyjąć wełnę mineralną o grubości 16 cm, współczynnik lambda 0,035 W/mK, montaż zgodnie ze sztuka budowlaną oraz zaleceniami     producenta wełny.

Pytanie 7. Jaki styropian elewacyjny należy zastosować : jaka grubość, jaki współczynnik

Odpowiedź: Należy zastosować styropian fasadowy o grubości płyty styropianowej 10 cm i współczynniku lambda [0,030] W/mK oraz współczynnik ESP 70-0,30 Fasada.

Pytanie 8. Brak w przedmiarze wykonania podbitki - czy należy ją wykonać ?

Odpowiedź: Do wyceny należy skalkulować roboty montażowe, podbitki zadaszenia w części         rozbudowanej budynku.

Pytanie 9. Brak w przedmiarze izolacji termicznej ścian fundamentowych – czy należy wykonać ?

Odpowiedź: Należy skalkulować i wycenić brak izolacji termicznej ścian fundamentowych styrodur XPS 100mm.

Pytanie 10. Czy inwestor wyrazi zgodę na zmianę ścian fundamentowych betonowych na ściany z betonowych pustaków szalunkowych zalewanych betonem?

Odpowiedź: Dopuszcza się zamianę wykonania ścian fundamentowych betonowych wylewanych na ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych zalewanych betonem typu PSB 49x25x24cm.

Pytanie 11. Czy inwestor wyrazi zgodę na zmianę pustaków z ceramicznego Maxa na pustak gazobetonowy

Odpowiedź: Dopuszczalna jest zamiana materiału, pustaków ceramicznych UNI-MAX w ścianach zewnętrznych na pustak gazobetonowy o wymiarach 590x300x240mm o wytrzymałości ogniowej euroklasa A1 i wytrzymałość na ściskanie min ≥3,0[N/mm2]

Pytanie 12. Czy inwestor wyraz zgodę na zmianę wykonania ścianek z cegły na ścianki z pustaka gazobetonowego ?

Odpowiedź: W opisie technicznym projektu dopuszcza się alternatywny wybór materiału na wykonanie ścianek działowych z cegły ceramicznej dziurawki lub pustaka gazobetonowego o wymiarach 590x120x240mm.

Pytanie 13. Na przekroju II po obu stronach budynku widać daszki. Proszę o potwierdzenie że do wykonania jest tylko dach nad rozbudową po prawej stronie.

Odpowiedź: Na przekroju I a nie II widnieją daszki z prawej strony jest to dach nad rozbudową częścią budynku, natomiast z lewej strony istniejący daszek nad tarasem istniejącego budynku.

Pytanie 14. Czy inwestor wyrazi zgodę na wykonanie ślepej podłogi z płyty OSB ?

Odpowiedź: Dopuszczalna jest zamiana materiału na wykonania ślepej podłogi z tarcicy obrzynanej gr25mm na płyty OSB grubości 25mm.

Pytanie 15. W przedmiarze brak warstw podposadzkowych, poniżej podbudowy z chudego betonu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Ponadto zwracamy uwagę że zaprojektowany gruz ceramiczny nie nadaje się na wykonanie podbudowy.

Odpowiedź: Podzielamy sugestie, iż w warstwach podbudowy, zaprojektowany gruz ceramiczny należy zastąpić kruszywem naturalnym klińcem lub pospółką (żwirem).

Pytanie 16. Odnośnie okładziny ściennej z płytek z przedmiaru robót. Czy Inwestor wyraz zgodę na zastosowanie większych płytek np. 30x30,x30x50cm. W jakim pomieszczeniu należy wykonać te okładziny, Jakie parametry maja mieć płytki?

Odpowiedź: Nie dotyczy, ponieważ rozbudowa  ma być wykona w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacją zewnętrzną i wylewkami wewnątrz budynku.

Pytanie 17. W przedmiarze brak wykończenia kominów oraz wykonania czapek kominowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Pozycja dodana do przedmiaru.

Pytanie 18. Czy zakres wykonywanych prac obejmuje wyłącznie czynności ujęte w przedmiarze czy obejmuje również prace zawarte w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do zapytania przetargowego (m.in. wykonanie ścianek działowych, montaż ścianek HPL)?

Odpowiedź: W związki z rozliczeniem ryczałtowym,  przedmiar robót jest tylko załącznikiem do SWZ  i  podczas  kosztorysowania robót należy analizować całą dokumentację przetargową.

Pytanie 19.  Przedmiar pkt. 47 d.1 i 48 d.1 zakłada licowanie ścian płytkami (płytki o wym. 15x20 i 15x15). W specyfikacji technicznej i części rysunkowej załączonych projektów znajduje się wyłącznie wyszczególnienie płytek posadzkowych (terakota). Proszę o informację czy w zakresie zadania jest także układanie płytek posadzkowych?

Odpowiedź: Nie dotyczy, ponieważ rozbudowa  ma być wykona w stanie surowym zamkniętym wraz z elewacją zewnętrzną.

Pytanie 20. Przedmiar pkt. 5 d.1 zakłada demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych – proszę o określenie czy zdemontowane okna mają zostać zamontowane ponownie w innym miejscu – jeśli tak proszę o wskazanie miejsca montażu lub informację czy zdemontowane okna mają zostać zutylizowane.

Odpowiedź: Zdemontowane okna nie będą montowane ponownie, mają być zutylizowane.

Pytanie 21. Proszę o doprecyzowanie informacji co do rodzaju szprosów i podziału szyb w oknach zgodnie z rysunkami elewacji. Czy istnieje możliwość zastosowania okien jednodzielnych, bez szprosów?

Odpowiedź: Dokumentacja postępowania została uzupełniona o stolarkę drzwiową i okienną.

Pytanie 22. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej stanowiącej zakres dostaw w ramach powyższego zadania przetargowego.

Odpowiedź: Dokumentacja postępowania została uzupełniona o stolarkę drzwiową i okienną.

Krystyna Andruch

Burmistrz Dukli