Znak: I.271.14.2025						Dukla, dnia 25 sierpnia 2025 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Dukla”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie 1. W przekazanych przedmiarach robót (m.in. dla lokalizacji: Chyrowa, Dukla, Głojsce, Iwla, Łęki Dukielskie, Mszana, Nadole, Nowa Wieś, Teodorówka, Wietrzno) wskazano jedynie ogólne kategorie robót, takie jak:

• „podbudowa z kruszywa łamanego”,

• „nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca/ścieralna”,

• „skropienie nawierzchni asfaltem”.

Nie określono jednak szczegółowych wymagań materiałowych, parametrów technicznych oraz

technologii wykonania. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie:

• jakie dokładnie rodzaje materiałów należy przyjąć do kalkulacji (rodzaj i frakcja kruszywa,

typy mieszanek mineralno-asfaltowych, rodzaj asfaltu/emulsji),

Odpowiedź:

Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym zgodnie z normą EN 13242: 2002 + A1: 2007 – naturalne kruszywo frakcja 0/32 mm. Wymagania dla asfaltów drogowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN-12591 dla asfaltu drogowego 50/70,

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- 3 cm warstwa ścieralna zamknięta z betonu asfaltowego AC11S

- 4 cm warstwa wiążąca częściowo zamknięta z betonu asfaltowego AC16W;

Krystyna Andruch

Burmistrz Dukli