Remont przystanku autobusowego w miejscowości Lipowica

- Zakres prac obejmuje remont istniejącej konstrukcji przystanku o następujących wymiarach:

- ściany boczne:

  - długość lewego boku: 200 cm,

  - długość prawego boku: 217 cm,

  - długość podstawy obu ścian bocznych: 232 cm,

- ściana tylna:

  - długość: 365 cm,

  - wysokość: 200 cm.

Zakres planowanych prac obejmuje:

- impregnację ścian zewnętrznych z kamienia i wewnętrznych pokrytych boazerią, w celu zabezpieczenia konstrukcji przed działaniem czynników atmosferycznych oraz wydłużenia trwałości obiektu,

- wymianę istniejącego pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi,

- nadlanie oraz wzmocnienie fundamentów dla poprawy trwałości i stabilności obiektu,

- zakup i montaż nowej ławki dla osób oczekujących na transport publiczny,

- wykonanie nowego oznakowania przystanku zgodnego z obowiązującymi standardami,

- zakup i montaż nowej tablicy informacyjnej przeznaczonej do umieszczania rozkładów jazdy i informacji dla pasażerów.