Remont istniejącego przystanku autobusowego w miejscowości Trzciana

Istniejący przystanek posiada konstrukcję o wymiarach:

- długość ściany tylnej: 413 cm,

- wysokość ściany tylnej: 184 cm,

- długość podstawy ścian bocznych: 208 cm,

- długość lewego boku ścian bocznych: 184 cm,

- długość prawego boku ścian bocznych: 190 cm,

- grubość ścian bocznych: 27 cm,

- grubość ściany tylnej: 26 cm.

Istniejący dach o wymiarach 620 × 340 cm

W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż nowej ławki oraz tablicy informacyjnej, co zwiększy wygodę oczekiwania na transport publiczny oraz poprawi dostęp do informacji dla mieszkańców i podróżnych.

Zakres prac obejmuje również renowację tynku ścian wewnętrznych przystanku, dzięki czemu wnętrze obiektu odzyska estetyczny wygląd i będzie bardziej odporne na dalsze zużycie. Dodatkowo wykonana zostanie wymiana pokrycia dachowego wraz z okuciami, co poprawi szczelność oraz trwałość konstrukcji.

Istotnym elementem remontu będzie także czyszczenie i impregnacja ścian zewnętrznych, mające na celu odświeżenie elewacji oraz jej ochronę przed wilgocią, zabrudzeniami i degradacją.