Remont przystanku autobusowego w miejscowości Wietrzno

Przedmiotowy przystanek posiada konstrukcję o wymiarach:

- ściana boczna lewa – 260 cm szerokości,

- ściana boczna prawa – 105 cm szerokości,

- ściana tylna – 464 cm szerokości,

- ściana przednia – 130 cm szerokości,

- wysokość ścian wynosząca 240 cm,

W ramach planowanych prac przewiduje się uzupełnienie okucia dachu od tylnej strony przystanku z wykorzystaniem trwałej blachy trapezowej, co poprawi zabezpieczenie konstrukcji przed działaniem warunków atmosferycznych oraz wpłynie na estetyczny wygląd obiektu. Przed przystankiem zostaną ułożone betonowe płytki chodnikowe.

Zakres inwestycji obejmuje również zakup i montaż nowej tablicy informacyjnej przeznaczonej do umieszczania rozkładów jazdy i komunikatów dla pasażerów. Dodatkowo zamontowana zostanie nowa ławka, podnosząca komfort oczekiwania na transport publiczny.

W celu poprawy estetyki wnętrza przystanku wykonane zostaną nowe tynki oraz boazeria, nadające obiektowi schludny i nowoczesny wygląd. Zaplanowano także impregnację sufitu, co zabezpieczy konstrukcję przed wilgocią i wydłuży jej trwałość.